## 首页
[项目名称]需求文档
更新日期：2019/6/11

## 需求文档变更履历
Sheet | 需求文档变更履历 | 当前第1页/共6页
序号 | 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者
1 | 2019-07-17 | V1.0 | 新建 | 陶赠元

## 机电需求一览
Sheet | 机电需求一览 | 当前第1页/共6页
序号 | 模块 | 功能点 | 功能详细 | 功能范围 |  | 备注
|  |  |  | 后台 | 移动端
1 | 基础数据模块 | 场景类别 | 增删改查功能 | 【场景类别】模块相关页面 | 无 | -
2 |  | 场景模板 | 1、增删改查功能 2、【场景类别】与【场地模板】实现1对多关联关系 | 【场地模板】模块相关页面 | 无 | -
3 |  | 场景数据建模 | 1、增删改查功能 2、【场地模板】与【场景数据建模】实现1对多关联关系 | 【场景数据建模】模块相关页面 【位置信息(功能)】的新增页面 | 无 | -
4 |  | 位置信息(功能) | 1、增删改查功能 2、左侧有【路段】【站点】【位置】的树，点击查询 3、左侧树选中节点是站点，且站点的【场地类别】是“内场”(判断是否内场以中文确认)，并且站点下没有【位置】数据的场合，可以进行批量添加操作(批量添加的) | 【位置信息(功能)】相关页面 | 无 | -
5 | 巡检模块 | 新增巡检设备业务逻辑变更 | 1、【位置信息(功能)】中当前位置下存在未绑定设备的数据时，不允许新增巡检； 2、【位置信息(功能)】中当前位置下数据都绑定了设备的场合，巡检的设备就是绑定的设备(第三方按照维护区间取绑定设备) | 【新增巡检】页面 | 【新增巡检】页面 | -
6 | 故障模块 | 【故障上报】页面获取设备的业务逻辑变更 | 同巡检，【路段】【站点】【位置】选中了的场合，设备获取接口只会获取当前位置下已经绑定了的设备 | 【故障上报】页面 | 【故障上报】页面 | -
7 |  | 签到业务变更 | 签到： 1、设备没有经纬度的场合：填充设备的经纬度； 2、设备有经纬度的场合：正常生成一个签到的数据(一定范围内签到，暂定半径5公里，签到状态是“正常”否则“异常”，故障详情中需要展现出来) | 【故障详情】页面 | 【故障维修】页面的签到功能 【故障详情】页面 | -
8 | 自动巡检 | 自动巡检的故障上报 | 1、定时任务调用自动巡检数据获取接口，获取异常设备信息并生成待阅(人员未定) 2、自动巡检生成的待阅支持根据设备(编号)转调【故障上报】页面进行故障上报 | 【故障上报】页面 【自动巡检查看】页面 待办页面 | 【故障上报】页面 【自动巡检查看】页面 待办页面 | -
9 | 报表统计 | 获取设备业务逻辑变更 | 同巡检以及故障； | 报表页面 | 统计页面 | -
10 | 安监模块 | 安监功能 | 1、故障维修页面可以多次提交安监(维修人提交) 2、【新增安监】页面默认带出当前故障的【路段】【站点】【位置】信息，可编辑 3、安监上报对象人员默认后台做配置(可以多人)，接受人收到待办 4、安监上报对象PC端可以查看列表，数据以时间倒序展示，支持导出(带图片，多张图片取第一张) | 【故障维修】页面 【新增安监】页面 【安监查看】页面 【故障详情】页面 | 【故障维修】页面 【新增安监】页面 【安监查看】页面 【故障详情】页面 | -
11 | 顾客满意度测量表模块 | 定时任务下发【顾客满意度调查】待办 | 1、固定发送时间： 1月1日（若是周六或者周日，顺延至下一个工作日，也就是周一）； 4月1日（若是周六或者周日，顺延至下一个工作日，也就是周一）； 7月1日（若是周六或者周日，顺延至下一个工作日，也就是周一）； 10月8日 2、【顾客满意度】下发对象，以及收集对象在角色配置中可以配置； | 【顾客满意度测量表】相关页面 | 【顾客满意度测量表】相关页面 | -
12 | 其他需求（2019.5.17提出） | 【站点管理】列表页面 | 1、实现树形展示； | 【站点查询列表】页面 | 无 | -
13 |  | 【位置管理】列表页面 | 1、实现树形展示； 2、实现异步加载功能； | 【位置查询列表】页面 | 无 | -
14 |  | 设备编号变更 | 1、导入的设备用郑志斌提供的新设备编号： 【D${assetTypeNumber:7,0}${dateNumber:YYMM}${flowNumber:5,0}】 2、已经导入的设备用新编号规则替换，连带的业务数据也要变更 | 接口 | 无 | -
15 |  | 设备完好率算法变更 | 算法变更：具体算法见《设备完好率算法》 | 欢迎页 设备完好率报表 | 统计页面 | -
16 |  | 巡检电子围栏功能 | 具体详细见sheet《巡检电子围栏》 | 接口 | 【巡检功能】相关页面 | -
17 |  | 故障详情页面改造 | 故障详情UI见sheet《故障详情UI》《故障详情PC端UI》 | 无 | 【故障】相关页面 | -
18 |  | 自动巡检接口 | 1、路线、路段，收费站、养护站、隧道、车道 数据标准化，同步（全量同步，各单位通过数据权限过滤）： 1.1、全量同步 1.2、增量同步 2、设备推送接口 | 接口 【基础信息】模块 | 无 | 已移交给方兴，不在本次作业范围内
19 | 其他需求（2019.6.3提出） | 新增巡检业务变更 | 【新增巡检】页面的【位置】可以多选(多选，或者全部的场合只生产一条巡检数据) |  |  | -
20 |  | 【设备列表】展示变更 | 1、位置：站点+位置 2、管理人员：去除 3、新增桩号 | 无 | 所有【设备列表】页面 | -
21 |  | 位置信息(功能)画面调整 | 调整详情见sheet《位置信息(功能)调整》 | 【位置信息(功能)】相关页面 |  | -
22 | 机电1期bug对应 | bug对应 | 根据文档对应bug | ~ | ~ | -

## 设备完好率算法
Sheet | 设备完好率算法 | 当前第2页/共6页
完好率算法：
设备完好率=(1-(设备故障台数*故障天数)/(设备总台数*日历天数))*100%
*故障天数：
我的理解：每个故障的持续时间
(从故障上报到维修完成的时间相减得到小时数/24，有小数的场合取大整数：1.2取2，每个故障的时间相加最后得到故障天数)
*故障台数：
故障上报时间开始～故障验收时间截止，和目标日历有交集的故障的故障数量。
例如：2019年5月1日的日设备完好率
设备故障台数的取值范围：
1、故障上报时间是5月1日的场合：故障台数+1；
2、故障上报时间 <‘2019-05-01 00：00：00’并且故障验收时间为空或者故障验收时间>
‘2019-05-01 00：00：00’的场合：故障台数+1；
*故障总台数：条件约束下的设备数量；
*日历天数：日报的场合是1；月报的场合是日历天数；年报的场合：日历天数；

## 巡检电子围栏
Sheet | 巡检电子围栏 | 当前第3页/共6页
电子围栏功能详细：
作用对象：系管人员(第三方人员以及技术室人员不做限制)
作用模块：移动端的巡检模块(巡检数据新增、设备巡检、结束巡检、巡检验收)
配置字段：
1、作用距离：1000米
2、功能开关：true/flase(true:启用，false：关闭)
功能整体描述：
巡检整体功能添加电子围栏限制，当前功能可以在配置文件中设置“启用”或是“关闭”，
当设置电子围栏启用的状态下，需要判断单前操作地点的经纬度与当前操作数据(巡检站点)的经纬度
相差距离不超过配置字段【作用距离】的场合才允许正常操作；
功能注意：
当前功能只适用于巡检站点必选且巡检站点只能单选(巡检的模式不变更的场合)，否则功能变更不再维护范围内；

## 故障详情UI
Sheet | 故障详情UI | 当前第4页/共6页
故障基本信息页面
故障签到页面
故障签到页面
故障维修页面
故障验收页面
故障验收页面
故障流程页面
故障评论页面
安监页面

## 故障详情PC端UI
Sheet | 故障详情PC端UI | 当前第5页/共6页
签到状态
正常
维修人
维修结果
验收人
描述
维修时间
验收人
验收结果
维修人
描述
验收时间
地点
事因
描述
节点名称

## 位置信息(功能)调整
Sheet | 位置信息(功能)调整 | 当前第6页/共6页
【位置信息(功能)列表】页面调整详细：
1、添加“绑定状态”栏，展示中文；
2、“操作”列中添加绑定设备按钮，去除“查看”按钮；
3、【查看】页面以及【设备绑定】页面的式样由杨志伟提供，式样出了之后按照式样调整；
4、【查看】页面的设备列表去除“操作”列(查询，重置等)，只显示已绑定设备；
5、【设备绑定】页面的“设备列表”只显示已绑定设备，绑定设备另外弹出一个设备选择框